## checksheet (otomatis)
LEMBAR INSPEKSI ALARM KEBAKARAN OTOMATIS
Tahun : | [8 empty] | Lokasi/Area : | [8 empty] | No. Alarm kebakaran :
No | Bulan | Tanggal | Perihal Pemeriksaan Cek Fisik | [14 empty] | Keterangan | Paraf Engineering | Paraf K3L
|  |  | Kontrol Panel / monitor | Detektor Asap | Jumlah | Detektor Panas | Jumlah | Detektor Api | Jumlah | TPM / Pecah kaca | Jumlah | Alarm | Jumlah | Sinyal Lampu | Jumlah | Baterai | Jumlah
1 | Januari
2 | Februari
3 | Maret
4 | April
5 | Mei
6 | Juni
7 | Juli
8 | Agustus
9 | September
10 | Oktober
11 | November
12 | Desember
No | Semester | Tanggal | Perihal Pemeriksaan Cek Fungsi | [14 empty] | Keterangan | Paraf Engineering | Paraf K3L
|  |  | Kontrol Panel / monitor | Detektor Asap | Jumlah | Detektor Panas | Jumlah | Detektor Api | Jumlah | TPM / Pecah kaca | Jumlah | Alarm | Jumlah | Sinyal Lampu | Jumlah | Baterai | Jumlah
1 | I (Periode januari s/d Juni)
2 | II (Periode juli s/d Desember)
HSE-F-83-A
Note : | Tulis O jika kondisi bagus
Tulis X bila kondisi tidak bagus
Tulis N/a Bila tidak ada
Note: | 1. Pastikan kebersihan, kelengkapan dan fungsi alarm kebakaran
2. Pastikan lokasi dari detektor sesuai dengan alamat yang muncul pada kontrol panel/monitor
3. Pastikan kondisi baterai tidak korosi atau terjadi kebocoran serta lakukan penggantian baterai secara berkala setiap 1,5 tahun
4. Pastikan sistem alarm kebakaran berjalan secara normal kembali setelah dilakukan pengecekan

## checksheet (Manual)
LEMBAR INSPEKSI ALARM KEBAKARAN MANUAL | [9 empty] | LEMBAR INSPEKSI ALARM KEBAKARAN MANUAL
Tahun : 2026 |  | Lokasi/Area : |  | Jenis Alarm : TPM |  |  | No. Alarm kebakaran : |  |  | Tahun : 2026 |  | Lokasi/Area : |  | Jenis Alarm : TPM |  |  | No. Alarm kebakaran :
No | Bulan | Tanggal | Perihal Pemeriksaan Cek Fisik |  |  |  | Keterangan | Paraf Pemilik Area | Paraf k3L | No | Bulan | Tanggal | Perihal Pemeriksaan Cek Fisik |  |  |  | Keterangan | Paraf Pemilik Area | Paraf k3L
|  |  | TPM/Pecah kaca | Kontrol Panel/Monitor | Alarm | Sinyal Lampu | [6 empty] | TPM/Pecah kaca | Kontrol Panel/Monitor | Alarm | Sinyal Lampu
1 | Januari | [8 empty] | 1 | Januari
2 | Februari | [8 empty] | 2 | Februari
3 | Maret | [8 empty] | 3 | Maret
4 | April | [8 empty] | 4 | April
5 | Mei | [8 empty] | 5 | Mei
6 | Juni | [8 empty] | 6 | Juni
7 | Juli | [8 empty] | 7 | Juli
8 | Agustus | [8 empty] | 8 | Agustus
9 | September | [8 empty] | 9 | September
10 | Oktober | [8 empty] | 10 | Oktober
11 | November | [8 empty] | 11 | November
12 | Desember | [8 empty] | 12 | Desember
No | Semester | Tanggal | Perihal Pemeriksaan Cek Fungsi |  |  |  | Keterangan | Paraf Pemilik Area | Paraf k3L | No | Semester | Tanggal | Perihal Pemeriksaan Cek Fungsi |  |  |  | Keterangan | Paraf Pemilik Area | Paraf k3L
|  |  | TPM/Pecah kaca | Kontrol Panel/Monitor | Alarm | Sinyal Lampu | [6 empty] | TPM/Pecah kaca | Kontrol Panel/Monitor | Alarm | Sinyal Lampu
1 | I (Periode januari s/d Juni) | [8 empty] | 1 | I (Periode januari s/d Juni)
2 | II (Periode juli s/d Desember) | [8 empty] | 2 | II (Periode juli s/d Desember)
[8 empty] | HSE-F-83-B | [9 empty] | HSE-F-83-B